Załącznik nr 3 do SWZ

/pieczęć firmy lub dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

REGON:

NIP:

TEL	 FAX

Osoba do kontaktu:	TEL

Adres e-mail:

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz

Zadanie:

Budowa sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2” – Etap 1

Zadanie swoim zakresem obejmuje:

  - Zgłoszenie rozpoczęcia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piszu.

  - Dostawę rur i kształtek preizolowanych oraz pozostałych elementów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia na teren budowy.

  - Wytyczenie i wykonanie z materiałów o których mowa w punkcie 2) nowego odcinka sieci ciepłowniczej, zgodnie z projektem budowlanym.

  - Przejście pod drogą gminną nr 174534N (ul. Słubicka) wykorzystując istniejące przepusty.

  - Mufowanie wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej z zastosowaniem złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z mastyką uszczelniającą i klejem oraz wykonanie połączeń instalacji alarmowej. Dopuszcza się stosowanie złącz zgrzewanych elektrycznie. Zaleca się stosowanie muf z barierą dyfuzyjną.

  - Odkrycie istniejącej sieci ciepłowniczej DN300 w miejscach projektowanego włączenia nowo  wykonanego odcinka sieci.

  - Włączenie nowo wykonanego odcinka sieci w istniejącą sieć ciepłowniczą DN300, połączenie instalacji alarmowej oraz mufowanie miejsc włączenia.

  - Montaż preizolowanych zaworów odcinających DN125 w miejscu włączenia nowego odcinka sieci ciepłowniczej w istniejącą sieć ciepłowniczą DN300. Zawory należy zakończyć skrzynkami ulicznymi z zamknięciem.

  - Przeprowadzenie niezbędnych prób (jak np. próba ciśnieniowa), wykonanie niezbędnych pomiarów (jak np. instalacji alarmowej), oraz sprawdzeń - zapisanie wyników w protokołach przekazanych Zamawiającemu.

  - Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wniesieniem jej do zasobów geodezyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy o których mowa w Art. 57 ustawy Prawo Budowlane i art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 12 lipca 2023 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2023 poz. 1752)

  - Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (po pozytywnym przebiegu prób,  pomiarów i sprawdzeń).

  - Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy, potwierdzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu – bez sprzeciwu.

Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zadania zgodnie z SWZ i złożoną ofertą za kwotę:

Netto ……………………………….PLN

(słownie: 	…………………………………………………………………………………………………………)

Stawka i kwota podatku VAT……% tj…………………………PLN.

(słownie:	…………………………………………………………………………………………………………)

Brutto:………………………….……)

(słownie:………………………………………………………………………………………………………….)

- Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury, po dokonaniu protokolarnego odbioru robót i spełnieniu warunków zapisanych w umowie.

- Oświadczamy, że CENA OFERTY obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji zamówienia określonego w SWZ i w załącznikach oraz wynikające z konieczności ich poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, w terminie do dnia: 31.08.2024 roku.

- Na wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji jakości na okres ………… miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót za wyjątkiem robót naprawczych dróg, parkingów, chodników, dojazdów i zieleni, na które udzielamy 36 miesięcy gwarancji. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ, w tym z projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania i złożenia oferty, skalkulowania ceny, sporządzenia kosztorysu ofertowego oraz wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przed zawarciem umowy:

- zobowiązujemy się do ubezpieczenia prac i robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonym zdarzeniem losowym – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż cena brutto na jaką złożyliśmy swoją ofertę

- wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ w wysokości ……………………………..PLN (słownie:………………………………………………………………………………………) w formie ……………………………….......

- Wadium o wartości 30 000 zł wnieśliśmy w formie ………………………………………….……...…… w dniu ………………………………. .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i nie wnosimy żadnych uwag.

- Oferta, wraz z wymaganymi dokumentami zawiera łącznie	 ………… stron (wraz z formularzem ofertowym) i zgodnie z poniższym wykazem obejmuje:

Podpis osoby/osób uprawnionych