
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze ofert
/pieczęć firmy lub dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:


REGON:

NIP:

TEL
 FAX

Osoba do kontaktu:
TEL

Adres e-mail:

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz

Zadanie: 
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku                                                                                           przy Pl. Daszyńskiego 8 w Piszu
Zadanie swoim zakresem obejmuje:

1) Dostawę na teren budowy rur i kształtek preizolowanych oraz pozostałych elementów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Wytyczenie i wykonanie z materiałów o których mowa w punkcie 1) przyłącza ciepłowniczego, zgodnie z dokumentacją projektową przyłącza.
3) Mufowanie wykonanego przyłącza ciepłowniczego z zastosowaniem złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z mastyką uszczelniającą i klejem oraz wykonanie połączeń instalacji alarmowej. Dopuszcza się stosowanie złącz zgrzewanych elektrycznie. Zaleca się stosowanie muf z barierą antydyfuzyjną.
4) Odkrycie istniejącej sieci ciepłowniczej DN50 w miejscu projektowanego włączenia przyłącza.
5) Włączenie przyłącza w istniejącą sieć ciepłowniczą DN50, połączenie instalacji alarmowej oraz mufowanie miejsca włączenia.
6) Montaż preizolowanych zaworów odcinających DN25 w miejscu włączenia przyłącza ciepłowniczego w istniejącą sieć ciepłowniczą DN50. Zawory należy zakończyć skrzynkami ulicznymi z zamknięciem.
7) Przeprowadzenie niezbędnych prób (jak np. próba ciśnieniowa), wykonanie niezbędnych pomiarów (jak np. instalacji alarmowej), oraz sprawdzeń - zapisanie wyników w protokołach przekazanych Zamawiającemu.
8) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wniesieniem jej do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Piszu. Jeden egzemplarz inwentaryzacji należy przekazać Zamawiającemu.
9) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (po pozytywnym przebiegu prób,  pomiarów i sprawdzeń).
10) Zagospodarowanie powstałych odpadów. Podczas realizacji prac Wykonawca będzie wytwórcą odpadów i do jego obowiązków należy ich właściwe zagospodarowanie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.).
Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zadania zgodnie z ogłoszeniem o naborze ofert i złożoną ofertą za kwotę:
Netto ……………………………….PLN

(słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………)
Stawka i kwota podatku VAT……% tj…………………………PLN.

(słownie:
…………………………………………………………………………………………………………)
Brutto:………………………….……PLN
(słownie:………………………………………………………………………………………………………….)

1. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury, po dokonaniu protokolarnego bezusterkowego odbioru robót i spełnieniu warunków zapisanych w umowie.

2. Oświadczamy, że CENA OFERTY obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji zamówienia określonego w ogłoszeniu o naborze ofert, wynikające z konieczności ich poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia: 30.09.2026 roku.
4. Na wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji jakości na okres ………… lat, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót za wyjątkiem robót naprawczych dróg, parkingów, chodników, dojazdów i zieleni, na które udzielamy 36 miesięcy gwarancji. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o naborze ofert, w tym z dokumentacją projektową i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania i złożenia oferty, skalkulowania ceny oraz wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że przed zawarciem umowy:

a) zobowiązujemy się do ubezpieczenia prac i robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonym zdarzeniem losowym – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż cena brutto na jaką złożyliśmy swoją ofertę
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami naboru ofert i nie wnosimy żadnych uwag.
10. Do wykonania zadania wykorzystamy materiały preizolowane i mufy firmy ……………………..
11. Oferta, wraz z wymaganymi dokumentami zawiera łącznie
 ………… stron (wraz z formularzem ofertowym) i zgodnie z poniższym wykazem obejmuje:

Data i podpis osoby/osób uprawnionych
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze ofert – Formularz ofertowy

„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy Pl. Daszyńskiego 8 w Piszu”

